附件1：融水苗族自治县人民医院2026-2027年度后勤类物资（其他五金配件类）项目采购需求清单。
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	品名
	规格
	建议品牌
	单位
	单价

	电类
	
	
	
	

	平板灯 
	60*60
	雷士/三雄极光//其他
	盏
	

	平板灯
	30*30
	
	盏
	

	净化灯
	60*60
	
	
	

	净化灯
	30*120
	
	
	

	吸顶灯灯芯   
	15W
	海德信/佛山照明/三雄极光/其他
	盏
	

	灯泡   
	5W
	
	盏
	

	灯泡  
	20W
	
	盏
	

	LED 灯条
	1.2米
	
	盏
	

	LED 灯条
	0.9米
	
	盏
	

	T5一体化支架
	5W(6500K)
	
	
	

	灯架
	1.2米
	
	个
	

	灯架
	0.9米
	
	个
	

	明装五孔插
	
	公牛/正泰/德力西/其他
	个
	

	明装十孔插
	
	
	个
	

	明装十五孔插
	
	
	个
	

	明装空调插
	
	
	个
	

	暗装五孔插
	
	
	个
	

	暗装十孔插
	
	
	个
	

	暗装十五孔插
	
	
	个
	

	暗装空调插
	
	
	个
	

	明装一开
	
	
	个
	

	明装二开
	
	
	个
	

	明装三开
	
	
	个
	

	暗装一开
	
	
	个
	

	暗装二开
	
	
	个
	

	暗装三开
	
	
	个
	

	空气开关
	2P32A
	正泰/德力西/其他
	个
	

	空气开关
	2P40A
	
	个
	

	空气开关
	2P63A
	
	个
	

	空气开关
	1P20A
	
	个
	

	空气开关
	1P63A
	
	个
	

	塑料空开箱
	2位--4位
	
	个
	

	塑料空开箱
	5位--9位
	
	个
	

	塑料空开箱
	10位--16位
	
	个
	

	
	
	
	
	

	六位插排
	1.8米
	公牛
	个
	

	六位插排
	3米
	
	个
	

	六位插排
	5米
	
	个
	

	2.5平方铜线/100米
	
	桂林总厂
	卷
	

	4平方铜线/100米
	
	桂林总厂
	卷
	

	6平方铜线/100米
	
	桂林总厂
	卷
	

	1.5平方铜线/100米
	
	桂林总厂
	卷
	

	0.75平方铜线/100米
	
	桂林总厂
	卷
	

	线槽
	40mm*2.5m
	联塑
	
	

	线槽
	60mm*2.5m
	联塑
	条
	

	
	
	
	
	

	水类
	
	
	
	

	耐压编织管0.4米
	
	其他
	条
	

	耐压编织管0.6米
	
	其他
	条
	

	耐压编织管1米
	
	其他
	条
	

	耐压编织管1.5米
	
	其他
	条
	

	耐压编织管2米
	
	其他
	条
	

	洗衣机水龙头
	15#
	九牧/九牧王/箭牌卫浴/伟星/其他
	个
	

	单冷洗手盆龙头
	
	
	个
	

	冷热洗手盆龙头
	
	
	个
	

	单冷洗手盆龙头（高弯）
	
	
	个
	

	脚踏冲水阀（便盆）
	纯铜
	
	个
	

	手按冲水阀（便盆）
	纯铜
	
	
	

	热水器混水阀
	
	
	个
	

	花洒头
	
	
	个
	

	花洒管（1.5米）
	
	
	条
	

	花洒座
	
	
	个
	

	冲水箱按钮
	
	
	个
	

	厕所冲水水箱
	20L
	
	个
	

	洗手盆下水管
	
	
	条
	

	球阀
	20#
	
	个
	

	球阀
	25#
	
	个
	

	
	
	
	
	

	其他类五金
	
	
	
	

	不锈钢插销
	4寸
	其他
	把
	

	执手锁
	常规
	
	把
	

	防盗门锁体
	30*240和24*240
	
	把
	

	防盗门锁芯
	90#和95#
	
	把
	

	防盗门面板
	
	
	把
	

	卫生间执手锁
	常规
	
	把
	

	防火门锁
	常规
	
	把
	

	抽屉锁
	136
	其他
	把
	

	抽屉锁
	138
	其他
	把
	

	球形锁
	带钥匙
	金点原子
	把
	

	球形锁
	不带钥匙
	金点原子
	把
	

	挂锁
	32#
	其他
	把
	

	不锈钢门把手
	
	其他
	个
	

	自攻钉
	25
	其他
	盒
	

	自攻钉
	30
	其他
	盒
	

	自攻钉
	35
	其他
	盒
	

	自攻钉
	45
	其他
	盒
	

	抽屉导轨
	10寸
	固特
	副
	

	抽屉导轨
	12寸
	固特
	副
	

	抽屉导轨
	14寸
	固特
	副
	

	免钉胶
	330ML
	其他
	瓶
	

	玻璃胶
	280ML
	其他
	瓶
	

	手喷漆
	350ML
	其他
	瓶
	

	502胶水
	20克
	其他
	瓶
	

	AB胶
	20克
	其他
	套
	

	排风扇
	20
	金羚
	台
	

	排风扇
	25
	金羚
	台
	

	排风扇
	30
	金羚
	台
	

	排风扇
	35
	金羚
	台
	

	铝扣板排气扇
	25*25
	金羚
	台
	

	卷尺
	5米
	其他
	把
	

	人字铝梯
	2.5米加厚
	其他
	副
	

	管材
	
	
	
	

	热熔管PPR
	DN20*3.4
	金牛
	米
	

	热熔管PPR
	DN25*3.4
	金牛
	米
	

	热熔管PPR
	DN32*3.4
	金牛
	米
	

	热熔管PPR
	DN50mm
	金牛
	米
	

	排水管PVC
	DN25*4米
	联塑
	条
	

	排水管PVC
	DN32*4米
	联塑
	条
	

	排水管配件PVC
	DN15-20mm
	联塑
	个
	

	排水管配件PVC
	DN25-32mm
	联塑
	个
	

	排水管三通PVC
	DN50
	联塑
	个
	

	排水管弯通PVC
	DN50
	联塑
	个
	

	排水管弯头
	DN110弯头
	联塑
	个
	

	排水管直通PVC
	DN50
	联塑
	个
	

	排污管PVC
	DN50
	联塑
	米
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



第 1 页 共 41 页

